国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟D卷）

1、（20分）  交联聚乙烯电缆热缩终端头制作。

要求：（1）按指定的制作方法自行选择施工用的工器具。

（2）终端头的制作。

（3）完工后进行测试。

2、（20分）  用直流法判定电流互感器的极性。

要求：（1）自选工器具、仪表，并正确使用。

（2）写出操作步骤。

（3）在指定位置正确判断，填写处理工作单并在电流互感器上标明判断结果。

3、（20分）  电动机自耦降压启动电路接线。

要求：（1）画出电路图。

（2）按图纸选材料和工具。

（3）在指定位置安装元、器件并接线。

4、（20分）  将杆上触电者送下。

要求：在地面人员的配合下，独立完成杆上的一切操作（模拟人）。

5、（20分）  Word表格制作二。

要求：（1）制作如图所示的表格，四列的栏宽分别为2cm、2.5cm、2cm、2.5cm。

（2）整个表格水平居中，表格内的汉字、数字水平、垂直均居中。

（3）表格内的文字方向如表格所示。

（4）阴影单元格内的底纹为30%。

（5）表格标题用楷体五号字，颜色为红色，"马庙供电所"、"刘庄供电所"加粗。

（6）表格框线用0.75磅的双线。

（7）在表格上方增加题注："附表一"。

附表一