国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟A卷）

1、（20分）  Word表格制作五。

应 聘 登 记 表

要求：按样文（上图）设置表格和文本。

（1）行（列）交换：将"有何要求"一行与"业务专长"一行交换。

（2）插入（删除）行（列）：按样本所示插入或删除空行。

（3）合并或拆分单元格：合并或拆分表中各种相应的单元格。

（4）设置行高、列宽及表格对齐方式，设置文本格式和对齐方式。

（5）设置边框，为表格设置相应的边框线。

（6）新建表格，在该表格之后，新建一个3行5列的表格。

（7）画斜线，在新建表格左上角单元格中，按样文所示画斜线。

应 聘 登 记 表

2、（20分）  用接地电阻表法测量接地电阻。

要求：（1）自选接地电阻表、材料。

（2）自行接线。

（3）按要求进行测量。

3、（20分）  三相电动机定子绕组首尾端判断。

要求：（1）按指定的查找方法自行选择测试工具及表计。

（2）在指定的电动机上进行查找（记录查找过程）。

（3）按要求进行接线。

（4）通电试验。

4、（20分）  带电情况下电能计量装置故障的查处。（不指定查处方法）

要求：（1）自选工器具、仪表，并正确使用。

（2）整个过程不准破坏原绑扎好的导线束。

（3）可采用任何方法，在带电且不违背安全规程的情况下查明故障。

（4）填写故障处理工作单，画出错误接线图，具体说明更正方法。

（5）按照写好的方法停电排除故障。

5、（20分）  Word表格制作二。

要求：（1）制作如图所示的表格，四列的栏宽分别为2cm、2.5cm、2cm、2.5cm。

（2）整个表格水平居中，表格内的汉字、数字水平、垂直均居中。

（3）表格内的文字方向如表格所示。

（4）阴影单元格内的底纹为30%。

（5）表格标题用楷体五号字，颜色为红色，"马庙供电所"、"刘庄供电所"加粗。

（6）表格框线用0.75磅的双线。

（7）在表格上方增加题注："附表一"。

附表一